Protocolo sanitario y de funcionamiento para laboratorios y centros de estudios por imágenes:

Medidas de bioseguridad para el manejo de muestras biológicas en el laboratorio.
Para la atención de los pacientes debe asegurarse que en las salas de espera haya la separación mínima de 1,5 metros, todos deben ingresar con barbijos.
Dar turnos espaciados para evitar la aglomeración.
Contar con desinfectantes adecuados para descontaminar picaporte, sillas y el resto del mobiliario que pueda haber sido tocado por los pacientes.
Las tomas de muestras de los pacientes se hará con todo el equipamiento de protección asignado para tal fin.
Los tubos utilizados deberán ser decontaminados con alcohol al 70% durante 10 minutos antes de su traslado al laboratorio propiamente dicho para su procesamiento.
Ya en el laboratorio se seguirá trabajando con guantes, camisolin y barbijo , y la centrifugación de las muestras biológicas se hará con tapa en el caso de los tubos, siempre con las antiparras puestas, por el spray que genera la centrifugación. NUNCA FRENAR LA CENTRIFUGA, dejar que se detenga sola.
Los hisopado de fauces tomarlos con las mismas medidas que para un covid 19 .
Heces, orina, muestras de esputo y otros líquidos biológicos deben ser manipulados siempre con todas las medidas de bioseguridad.
Los camisones pueden reutilizarse colocandolos en una bolsa y rociando los con alcohol al 70 %, NO DEJARLOS EN PERCHERO.
Las órdenes se le pedirá al médico que las pase por WhatsApp, atento que EL VIRUS TAMBIÉN SE PEGA AL PAPEL.-